## Legislativa kotlů na tuhá paliva v ČR; Zákon 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší

Základní časové údaje: 

1.9.2012 = zákon začal platit 

1.1.2014 = od tohoto data není možnost uvádět na český trh kotle z 1. Nebo 2. Třídy 

1.1.2017 = od tohoto data mají majitelé kotlů na tuhá paliva v domácnostech povinnost předkládat revize kotlů 

= tyto revize můžou vyžadovat lokální místní úřady, pokud nemovitost tuto revizi nedoloží, bude penalizován 

1.1.2018 = od toho data nebude možné uvádět na český trh kotle ze 3. Třídy 

1.9.2022 = od toho data musí při revizích kotklů na tuhá paliva majitel těchto kotlů prokázat, že jejich kotel splňuje parametry minimálně 3. trídy

## Revize kotlů na tuhá paliva

- každý majitel kotle na tuhá paliva o příkonu 10÷300kW bude mít povinnost na vyžádání předložit obecnímu úřadu revizi svého kotle a to od 1.1.2017 

- předložená revize nesmí být starší nežli dva roky 

- revize kotlů ze zákona budou provádět servisní firmy proškolené výrobcem

## Paliva pro kotle

- zákon výslovně zakazuje spalovat v kotlích taková paliva, pro které kotel není certifikován Zákon definuje, že paliva: uhelné kaly, proplástky, lignit a hnědé uhlí energetické je zakázáno spalovat v jakémkoliv kotli v domácnostech

## Sankce

- za nepředložení revize = pokuta až 20 tisíc kč 

- pokud uživatel spaluje zakázané palivo= pokuta až 50 tisíc kč 

- při spalování necertifikovaného paliva = pokuta až 50 tisíc kč 

- pokud po 1.9.2022 uživatel při revizi neprokáže, že jeho zdroj splňuje min. 3 třídu= pokuta až 50 tisíc kč

## Proč dělat revizi kotlů na tuhá paliva?

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech. Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také.

Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva.  Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpady, uhelné kaly apod.). Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí, například v Německu.